	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 02월 중 정기소방용수시설 조사계획 보고

1. 관련문서

가. 2015년 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3.『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 소방용수시설 주변 장애가 되는 주차구획선제거(도로교통법 제33조)

2. 위와 관련 우리 119안전센터 2016년 02월 중 소방용수시설 정기조사 및 주변 지리조사 일정을 붙임과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2016. 02. 01. ~ 2016. 02. 19.(추후 일정,인원 변경가능)

나. 대  상 :신설대상 포함 공소 170155호 등 534개

※소화전532 (비상소화장치함 8개소) 급수탑 1,

다. 내  용 : 보온 및 도색대상 공사 검수 소방용수시설 및 지리조사 등

(해당 보온대상 및 도색대상 해당 조원은 조사실시)

라. 감독자 : 팀장(1팀, 2팀, 3팀)

마. 조사자 : 팀장소방위 곽정수 등 36명

바. 안전관리자 : 조별선임자

3. 행정사항

가. 본 조사와 관련 소방수용수시설 주변 관계자에게 불편을 주는 사례가 발생하지 않도록하고,

나. 소방용수시설 주변 장애물제거(주 ․ 정차 확인)를 철저히 하여 유사시 소방차량 소통이 원활하게 하며,

다. 출장명령부 결재를 득한 후 시행하고, 조사 결과 이상 유 ․ 무 등을

전산입력 기록유지에 만전을 기하기 바람

붙  임: 1. 01월 중 소방용수시설 정기조사 일정표 1부

2. 보온 및 도색대상 현지 확인 결과1부  .  끝.

업무일몰일 : 2016.02.29.

담당자	허명재		3팀장	정기남		센터장	01/27 이기택
협조자
시행	발산119안전센터-464	(		)	접수		(		)
우	07632	서울특별시 강서구 강서로 329 발산119안전센터	/
전화	02-2665-3115	/전송	02-3666-0590	/		/	대시민공개