비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	LG서초에클라트오피스텔		위 치	서초구 서초동 1599-2
대표자	LG건설(주)	전화번호	***********		처종(업종)	업무시설
규 모	R.C 22/6층 연면적 49,288.51 ㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 잠금 및 폐쇄 상태 확인한바 발견못함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 확인한 바 특이사항없음
물건적치 또는 장애물 설치	비상구 및 옥내소화전 주변 물건적치, 장애물 발견하지 못함
비상구 변경행위	변경행위등 발견못함 소방시설관리 유지토록지도함
비 고	비상구 등 안전관리 안내문 배부 및 소방시설 유지방법 교육함	교육인원 : 6명

결재	대응총괄팀장		검사지도팀장		예방과장
	한희수		홍성모		01/27 박태일
협조