함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/26)

1. 2016.01.26.(화) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2016-01-26-(화) (A)		427,780	152,551	108,412	32,188	137,078	-2,449
2016-01-25-(월) (B)		394,282	128,355	90,504	20,560	132,700	22,163
전년도	2015-01-26-(월)( C)	389,157	114,380	104,154	13,729	146,141	10,753
01-26(화)	전일대비(A-B)	33,498	24,196	17,908	11,628	4,378	-24,612
차이량	전년대비(A-C)	38,623	38,171	4,258	18,459	-9,063	-13,202
2015년 평균		391,412	128,772	91,949	24,079	140,349	6,262
2015년 1월 평균		367,457	106,778	93,370	14,825	145,683	6,801
2016.01.01~금일 평균		376,910	126,796	86,349	24,211	123,749	15,805

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(01월26일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	손병대		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	01/27 정경효
협조자	급수운영과장	조상덕		요금과장	오현
시행	시설관리과-2156	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개