비상구 관리실태 등 확인 조사서(케이씨씨사옥)

대상명	케이씨씨사옥		위 치	서초구 서초동 1301-4
대표자	정몽익	전화번호	3480-5400		처종(업종)	업무시설
규 모	*************************

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위 발견하지 못함	비상구 상시 개방 상태 유지토록 지도함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 확인한바 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 설치	피난통로 상 물건적치 및 장애물 설치 엄금토록 지도함
비상구 변경행위	변경행위 등 발견 못함	현장확인일(2016.01.27.)
비 고	안내문 배부 및 소방교육 실시함 (교육인원 : 진성택 소장 외 3명)

결재	검사지도팀장		예방과장
	홍성모		01/27 박태일
협조