문서번호	슬러지재활용과-208
결재일자	2016.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	슬러지재활용과장
홍징의		우배용	01/27 김웅남
협조

#1처리장 3계열 농축조 이송배관 정비계획 보고

2016. 1.

난지물재생센터

(슬러지재활용과)

#1처리장 3계열 농축조 이송배관 정비계획 보고

슬러지1처리장 3계열 농축조 퇴수시 인접한 저류조로 슬러지를 이송하기 위해 지중 매설된 배관이 장기간 사용으로 배관막힘 현상이 발생 되었기에, 신설배관을 설치하여 농축조 공정 유지관리 업무에 만전을 기하고자 함.

※근거 : 수처리과-234(‘12.01.12)3

□ 관련근거

○ 슬러지재활용과-178(2016.1.25) 고장보고(현장)와 관련임

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2016. 1. 27

○ 점검대상 : 슬러지1처리장 3계열 농축조(저류조,분배조)

○ 점 검 자 : 공업7급 홍징의,  공업6급 김의식

○ 점검내용 : 3계열 농축조(분배조→저류조) 슬러지 배관 점검

□ 점검결과

○ 고장원인 : 장기간 가동으로 배관내 슬러지 고착으로 막힘현상 발생

장 소	시설명	점검결과	수량	년식	하자관련여부
1처리장 3계열	농축조	3계열드럼스크린실→저류조로 슬러지를 이송하기 위해 지중매설된 배관이 장기간 사용으로 통수불량	1식	1987	해당없음

□ 소요예산

○ 수리금액 : 4,769,000원(부가세 포함, 따로붙임 산출기초조사서 참고)

- 상기 점검결과에 따른 정비

○ 예산과목 : 난지물재생센터, 물재생센터운영, 물재생센터운영,                난지물재생센터운영, 공공운영비

□ 조치계획

○ 소액이며, 저렴한 견적가를 제출한 아래의 업체에 정비토록 하고자 하며, 수리비용은 정비(수리)업체의 은행계좌에 입급조치 하고자 함.

- 대상업체 : 태광ENG  대표 안영순  ☎031)905-2257

경기도 고양시 일산서구 장항동 602-22

따로붙임 : 고장보고서 및 산출기초조사서 1부. 끝.