119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
	서울종합방재센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울종합방재센터 자가용 전기설비 정기검사 실시

1. 관련근거

가. 전기사업법 제65조(정기검사)

나. 전기사업법 시행규칙 제32조(정기검사의 대상․기준 및 절차 등)

다. 자원관리과-1046(2016.01.22.)호 『자가용 전기설비 정기검사 계획』

2. 위와 관련 우리 서울종합방재센터 자가발전용 전기설비에 대하여 법정(3년1회) 정기안전검사를 아래와 같이 실시 하고자 하오니, 각 부서에서는 발전기 가동 중에라도 만약에 있을지 모르는 정전사태에 대비, 사전 준비에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검일시 : 2016.01.28.(목) 10:00~12:00(2시간)

나. 점검대상

- 수전설비 : 22.9KV(인입선), 1300KVA(변압기용량)

- 발전설비 :  600KW(비상발전기) : 380V, 220V(사용전압)

다. 점검방법

- 한국전기안전공사(서울지역본부)에 의뢰하여 점검실시

1) 1단계 : 한국전력공사 책임분계점 개폐기 개폐

2) 2단계 : 한국전기안전공사에서 수전설비(발전기) 점검

※ 수전설비 차단과 동시에 비상발전기로 전산시스템 등 전원 공급.  끝.

	서울종합방재센터소장
수신자	전산통신과장,민방위경보통제소장,종합상황실장
담당자	박홍준		장비관리팀장	조철수		자원관리과장	김의한		서울종합방재센터소장	01/27 우병호
협조자
시행	자원관리과-1258	(		)	접수		(		)
우			/	http://119.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개