문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-431
결재일자	2014.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
이봉헌		조원상	01/23 김상근
협조	재무팀장		한선
	운영팀장		김기중

경사형승강기 각도변환 인버터 교체계획

2014. 1

경사형승강기 각도변환 인버터 교체계획

경사형승강기 각도변환 인버터 고장으로 승강기 운영과 관리에 불편함이 있어 긴급 교체하여 공원이용시민의 안전과 승강기 유지관리에 만전을 기하고자함.

□ 경사형승강기 시설현황

○ 시설관리 운영 용역대상 : 경사형엘리베이터 2대

○ 설치연장 및 승강장 : 67m(외부형), 46.5m(내부형)

○ 승강장 : 5개소 (외부형 3개소, 내부형 2개소)

○ 기계실 : 2개소

□ 조치계획 ○ 경사형엘리베이터 각도 변환 인버터 교체

□ 소요예산 및 예산과목

○ 소요예산 : 500,000원

○ 예산과목 : 중부푸른도시사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한    서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 운영, 북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리, 공공운영비(201-02)

○ 지급방법 : 카드결제후 계좌 이체 (우리은행 : 1005-701-547962)

붙 임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부. 끝.