문서번호	시설과-658
결재일자	2016.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
오영근	강민수	김한준	01/28 이용태
협 조
	공원운영과장		김준현

2016년 전기설비 유지보수계획

2016. 1

중부공원녹지사업소

시설과

2016년 전기설비 유지보수 계획

남산공원 및 소공원 전기설비 유지보수를 위한 연간단가를 시행하여   전기설비관리 효율성 및 안전관리에 최선을 다하고자함.

공원등 현황

○ 공원별 공원등 및 분전반 현황

공원별	공원등 수	광 원 별					분 전 반
		MH(NA)	CDM	PAR	삼파장	LED
남산공원	1,090	332	131		163	464	31
중랑캠핑숲	200	173			25		2
용산가족공원	146	135			11		2
훈련원공원	63					63	1
간데메공원	68				17	51	1
낙산공원	287	125				162	9
북서울꿈의숲	401		389				12
서울창포원	38			37			1
합계	2,293	765	520	37	216	740	59

○ 경관조명 현황

구분	구간[설치연장]		등수	분전반
삼선지구	혜화문(동소문)좌우측	979m	733	10
회현지구	회현동-백범광장	215m	52	2
남산지구	남산동측-남산서측	1,296m	470	5

2016년 전기설비 유지보수 계획

○ 2016년 전기설비 유지보수공사(연간단가) 추진

- 추진기간 : 2016. 3 ~ 2016. 12

- 사업대상 : 남산 및 산하공원 전기설비

- 소요예산 : 150백만원

- 계약방법 : 일반공개경쟁(서울지역 제한)

- 예산과목 : 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비

○ 조도가 저하된 노후 등기구를 LED 등기구로 교체

- 추진기간 : 2016. 2 ~ 2016. 6

- 사업대상 : 한남자락 공원 조명등 125개

- 소요예산 : 105백만원 관급자재 ⇒ 설치는 연간단가 활용

- 계약방법 : 일반공개경쟁(서울지역 제한)

- 예산과목 : 공원녹지정책과 재배정예산

○ 일상점검 보수 철저

- 추진기간 : 2016. 1 ~ 2016. 12

- 사업대상 : 남산 및 산하공원 전기설비

- 한양도성 경관조명 : 매일 일몰 ~ 23:00 점등 운영 및 유지관리

- 전기보수반 운영 : 3명(전기8급 1명, 공무직 2명)

○ 남산공원 및 산하공원 직영 보수

- 남산 및 산하공원 전기설비 보수 및 민원사항 수시 처리

- 한양도성 경관조명 부점등 보수 수시 처리

향후일정

○ 2016. 1. : 2016년 전기설비 유지보수공사(연간단가) 계약 추진

○ 2016. 2. : 계약 및 착공

○ 2016. 2.~12. : LED 등기구 교체  및  전기설비 유지보수

○ 2016.12.30. :  준 공. 끝.