출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장
	김대진	01/23 박길영

	명에 의하여 출장을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 1. 23
보 고 자 : 행정6급 / 성명 : 김 대 진

보 고 내 용
일 시	2014.1.23(목) 11:00 ~ 15:00
건 명	출장결과보고서(1월 23일-김대진)
내용	■ 출장지 ○ 마포구 서교동 446-48 외4 ■ 출장목적 ○ 디지털계량기 설치와 관련 외부 표시기가 미관상 거슬린다는 민원 등에 대해 현장 실태확인 및 설 연휴전 동파취약지역 점검 ■ 출장결과 ○ 마포구 서교동 446-48 등 인근지역 - 디지털 계량기 외부표시기 설치상태 확인결과 벽체식은 계량기함 상단에 돌출 설치되어 있느나 미관상 흉하게 보이지는 않았으며, 맨홀식은 계량기 설치후 아직 외부 표시기는 미설치 상태임을 확인하였음 ○ 마포구 성미산로 6길7 외3 건축공사장 - 동파방지용 계량기가 설치되고 보온실태가 전반적으로 양호함
비 고