문서번호	목동사업과-987
결재일자	2016.1.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	목동사업과장
김욱		이경재	01/28 신종권
협조	주무관		안덕규
	주무관		신용준

목동운동장 전기시설공사 하자조사(최종)계획

2016. 01.

서울특별시체육시설사업소

(목동사업과)

목동운동장 전기시설공사 (최종) 하자조사 계획

「목동주경기장 LED등기구 교체공사」에 대한 하자보증 기간 만료 전 최종 하자조사를 실시하고 시설물관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 시행규칙 제69조

- 담보책임의 존속기간이 만료되는 경우에는 행정안전부장관이 정하          는 바에따라 지체 없이 따로 검사를 하여야 함.

지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약일반조건 10절 3호 나항

- 하자담보책임기간이 만료되는 14일 전부터 만료일까지의 기간 중          에 따로 최종검사를 하여야 함.

Ⅱ		하자검사대상

공 사 명 : 목동경기장 LED등기구 교체공사

공사기간 : ‘15.1.19 ~ ’15.02.11(준공검사일 ‘15.02.11)

하자책임 담보기간 : ‘15.02.11~’16.02.10(준공검사일로부터 1년간)

시 공 사 :**************

준공금액 : 21,600,000원

세부사업내용

- 목동 주경기장 LED등기구 695등 교체

Ⅲ		하자검사기간

2016.01.28. ~ 2016.02.10.

Ⅳ		하자검사방법

조 사 자 : 공업9급 신용준. 전기운영7급 안덕규. 전기운영7급 김 욱.                    전기운영7급 노동균

검사방법 : 4인 1조 합동조사 후 검사결과 복명 실시

Ⅴ		향 후 계 획

2016.01.28~02:10 : 하자조사 후 하자검사조서 작성 및 결과보고

2016. 02. 11  : 하자 이행 통보

2016. 02. 22  : 하자 이행 완료.  끝.

붙임 : 하자검사조서(양식) 1부. 끝.