비상구 관리실태 등 확인 조사서

결재	★담당자	검사지도팀장	예방과장
	정종관	탁한수	01/28 최광수

2016.1.26.(화)

대상명	*******		위 치	************
대표자	***	전화번호	********		업 종	휴게음식점
규 모	R.C 27/5층, 연면적 56,478㎡ ****************************

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금 행위	양호
********	*********************** *******************	********
물건적치 또는 장애물 설치	양호
비상구 변경행위	양호
기타 특이사항	특이사항없음
참 고	붙임 : 현장조치사항 1부	******************