소방특별조사 세부조사표(데몰리션노래연습장)

검사일자 : 2016. 1. 26. (목)

1. 조사대상

업 소 명	데몰리션노래연습장			전화번호	************* *****
소 재 지	********** ***********	영업주	***	업 종	노래연습장
건물구조	R/C조 5/1층, 총면적 : 1466.86㎡	영업장 정보	사용층 : 지하1층 사용면적 : 261.10㎡		소방안전 관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	- 영업주 화재시 초기대응 및 피난 요령 숙지하고 있음	- 비상구 항시 개방유지 및 통로상 장애물 적치 행위 엄금토록 지도함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	- 소화기 적정압력 및 휴대용 비상조명등 확인한 바 이상없음 지하1층 비상구 유도등 미점등	- 지하1층 비상구 유도등 정비요함(조치명령서) 노래방 각실 소화기 분산배치실시함(현지시정)
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	- 피난안내도 확인한 바 적정함	-
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	소방안전교육 2년1회 이상 영업주 및 종업원 교육실시 안내함	-
⑤화재배상책임보험 가입 여부	-영업주 변경시 화재배상책임보험 명의변경토록 안내함	-

02. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 실시여부	실시함
가스 분야	정기점검 실시여부	실시함
기타 분야	※ 관계인에게 비상구 안전관리 철저 교육 및 화재초기 대피요령에 대한 소방안전교육 실시함 : 2명

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	문준기		인수화		홍성원		01/28 김주호
협조