문서번호	급수운영과-2202
결재일자	2016.1.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
오광원		함현준	01/28 박길영
협조

누수피해 배상요구에 따른 보고

(************)

2016.01.

서부수도사업소

(급수운영과)

누수피해 배상요구에 따른 보고

‘16년 01월 23일 마포구 *************** 앞 도로상에서 발생한 상수도관

(DP, 구경400mm, 1995년 부설)의 누수발생으로 **************** 건물

침수에 따른 피해 보상을 요청하는 민원이 있어 현장을 조사하고 그 결과를

보고합니다.

현 황

❍ 피해건물위치 : 마포구 *****************

❍ 누 수 관 : DCIP, 구경 400mm, 1995년부설

❍ 누수접수 : 2016.01.23. 07:54분

❍ 복구일시 : 2016.01.23. 22:00분

❍ 피해자 : ***과장(관리사무소 과장 ☎*************)

보고 내용

가. 사고 내용

❍ 마포구 *******번지 앞 도로에 매설된 상수도관의 누수로 침수피해 민원이 있어          현장조사한 바, 우리사업소 긴급누수복구팀에서 2016.01.23.(토) 22:00경에 누수복구         완료한 건으로,

❍ 원인은 *******번지 앞 도로에 매설되어 있는 상수도관 400mm 누수로 본 건물         지하로 물이 유입됨.

나. 피해 사항

❍ 민원인주장 : *******번지 앞 도로 누수로 ***************** 지하로 물이          유입되어 실내 타일과 물품 등이 침수되었다고 주장.

누수발생 위치도

조치의견

❍ 상수도 누수사고 피해에 따른 손해배상 보험사인 한국지방재정공제에 즉시 보험 사고를 통보하여 피해보상 업무에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1) 현장피해 사진 1부

2) 누수보수결과보고서 1부.

3) 보험접수 양식 1부.  끝.