	구로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	신설 소방용수시설 관리번호 지정 알림(구로구2개소)

1. 관련근거

가. 구로119안전센터-385(2016.1.27.)호 「신설 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 결과보고」

나. 수궁119안전센터-9477(2015.12.18.)호 「소방용수시설 신설 완료에 따른 검사 결과보고(수궁)」

2. 신설 소방용수시설에 대한 관리번호 지정 현황을 다음과 같이 알리오니, 해당119안전센터장은 소방용수시설 유지관리에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 검사대상 : 총 2개소(지상식2)

나. 관리번호 : 공소 003048~003049호(붙임 참조)

다. 조치사항

(1) 소방용수시설 관리번호 지정 관리

(2) 소방용수시설 전산프로그램에 소방용수시설 입력 관리

(3) 진압 작전도 및 소방용수시설 관리도 등에 정확히 표기하여 활용

(4) 소방용수시설별 담당관리자 지정 관리

(5) 기타 필요사항 정비 등

라. 전산프로그램 입력완료 결과 보고 : 1.29(금)한 전산 입력사항 첨부 보고

마. 소방용수시설 보유현황

구분 소방서	공 설
	합 계	소 화 전				저수조	급 수 탑
		소계	지상식	지하식	다용도		소계	고정식	회전식
신설전보유	3,051	3,027	745	2,277	5	14	10	9	1
신 설	2	2	2
신설후보유	3,053	3,029	747	2,277	5	14	10	9	1

붙임 : 소방용수시설 관리번호 지정 현황(구로구2개소)  1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	수궁119안전센터장,구로119안전센터장
담당자	이승만		대응총괄팀장	장종동		재난관리과장	01/28 김범기
협조자
시행	재난관리과-751	(		)	접수		(		)
우	08275	구로구 경인로408	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개