함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/27)

1. 2016.01.27.(수) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2016-01-27-(수) (A)		420,215	142,829	98,414	30,277	136,474	12,221
2016-01-26-(화) (B)		427,780	152,551	108,412	32,188	137,078	-2,449
전년도	2015-01-27-(화) (C)	383,007	123,804	88,351	20,403	146,702	3,747
01-27(수)	전일대비(A-B)	-7,565	-9,722	-9,998	-1,911	-604	14,670
차이량	전년대비(A-C)	37,208	19,025	10,063	9,874	-10,228	8,474
2015년 평균		391,412	128,772	91,949	24,079	140,349	6,262
2015년 1월 평균		367,457	106,778	93,370	14,825	145,683	6,801
2016.01.01~금일 평균		378,514	127,390	86,796	24,436	124,220	15,672

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(01월27일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	손병대		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	01/28 정경효
협조자	급수운영과장	조상덕		요금과장	오현
시행	시설관리과-2260	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개