문서번호	시설개선과-929
결재일자	2016.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
이용진		01/28 최용덕
협 조
	주무관		박관현

2016년 설연휴 대비

전기·통신분야 시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 01.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 2016년 설연휴 대비 -

전기․통신분야 시설물 안전점검 결과보고

○점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 실내체육관, 제1,2수영장

효창운동장 구의야구공원

○점검기간 : 2016.01.22. ~ 2016.01.27

○점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항	비 고
공동구 특고압 케이블, 수.배전설비 및 공원등 점등상태 이상여부	- 잠실 제1수영장 체육공원 공원등 3등 부점등	- 조치 완료 (안정기 교체)
전기 냉방설비 및 전원 등 이상여부	- 특이사항 없음
수․배전설비 및 분전반, 가로등 이상여부	- 제1수영장 전기실 배전반 환기팬 2개 미작동	- 조치 완료 (전원공급선로 정비)
통신케이블 및 교환설비, 음향 및 전광판설비 등 이상여부	- 동문 CCTV 선로 풀박스 커버 훼손	- 조치 완료 (풀박스 커버 교체)
기타사항

2016.   01.   28.

점 검 자 : 공업6급  박 관 현  (인)

공업7급  김 기 탁  (인)

공업7급  이 용 진  (인)

통신9급  노 성 민  (인)