비상구등 피난방화시설 불시단속 조사서

[원투노래바]

2016.1.26. 18:00~21:00 중

대상명	원투노래바		위 치	영등포동3가 20-2
대표자	채칠성	****	*************		******	유흥주점
규 모	RC************************* ****************************

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	폐쇄 훼손 변경행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치 행위	적치행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 이상없음
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (소방시설,안내문배부,관계인 교육등)	3호실 및 비상구 피난안내도 사이즈 부적정	조치명령서 발부

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	이명재		손병대		전다영		01/28 김용규
협조