함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	남양주시 지금배수지 송수관로 분기이설 요청에 대한 검토결과 송부

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 남양주시 수도과-31510호(2015.12.16.)와 관련입니다.

3. 위 대호와 관련하여 귀 기관에서 요청하신 지금배수지 송수관로(D900mm 송수관, 서울시 강북정수센터 ⇒ 남양주시 지금배수지)의 분기지점 이설요청에 대하여 아래와 같이 검토하고 그 결과를 송부하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

◈ 지금배수지 송수관로 분기지점 이설승인 검토 결과

- 분기승인 검토결과 : 조건부 승인(서울시 요청사항 설계 반영)

- 분기승인에 따른 우리시 요청 조건

▶ 기존 분기지점(분기관로, 유량계 등) 처리계획 수립 및 조치

▶ 신설관로 분기 및 송수관로 부설시 우리시 요청사항 반영

※ 자세한 세부 요청사항은 붙임문서 참조

- 우리시 요청사항을 반영한 분기지점 이설계획 및 세부 설계방안 수립하여 우리시와 재협의 후 분기공사 시행

따로붙임 : 분기지점 이설 요청 승인관련 서울시 요구사항 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	남양주시장(수도과장),경기도시공사사장
주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	01/28 이규상
협조자
시행	배수과-859	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개