		중부수도사업소
CU********8*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사 완료 통보(장위동66-110)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0912016003047
처리일자	2016년 01월 28일 13 시 15 분
공사장소	************************
소유자성명 (건물주)	***	*****	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/01/20		검사일	2016/01/28		검사자	이연한
공 사 방 법	**			**********		*****
시공업체	****	******		****	*****************************
	***	***		****	**
검사방법	육안으로 확인
검사결과	옥내급수관 개량공사 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							이연한				주무관					유명수					시설관리과장					01/28 이승철
협조자
시행			시설관리과-3038										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02-3146-2205							/전송			02-3146-2239					/	wakeup73@seoul.go.kr													/	부분공개(6)