		강남수도사업소
CU********8*******A14***************E0500-2&
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 통보(강남 62. 개포동 1190-1)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1002016005517
처리일자	2016년 01월 28일 10 시 00 분
공사장소	06313 서울 강남구 개포동 1190-1
소유자성명 (건물주)	김순덕	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016.01.26		검사일	2016.01.29		검사자	고원석 주무관
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	세기히코엔지니어링		주 소	06313 서울 강남구 개포동 1190-1 102호
	대표자	강덕중		전 화	02-578-2191
검사방법	현장 조사 및 유선 확인
검사결과	정상				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

주무관							김미리				현장민원과장					01/28 천성훈
협조자
시행			현장민원과-1714										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소																/
전화		02-3146-4723							/전송								/														/	부분공개(6)