	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	비상구 등 피난·방화시설 간부 현장 확인결과(롯데마트 - 강변점)

1. 관련근거

가. 예방과-9393(2015.4.15.)호 “다중이용시설 비상구 등 특별단속 계획 알림

나. 예방과-9338(2015.4.23.)호 “비상구 등 피난·방화시설 간부 현장확인 계획”

2. 피난·방화시설에 대한 고질적인 불법행위를 근절하기 위한 비상구 등 피난·방화시설 현장 확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 일 시 : 2016. 1. 28(목). 13:00 ~ 14:00

나. 대 상 : 롯데마트 강변점(테크노타운-39)

다. 점검결과

○ 비상구 및 방화셧터 등 피난·방화시설 훼손행위 미발견

○ 물건적치 및 장애물 방치 미발견

○ 유도등 설치위치 및 식별장애 요인 미발견

붙임  피난·방화시설 현지 확인 조사서 1부.  끝.

대응총괄팀장	김옥석		예방과장	01/28 代지태규
협조자
시행	재난관리과-748	(		)	접수		(		)
우			/
전화	956-0914	/전송	3491-6119	/		/	대시민공개