		서부수도사업소
CU********8*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내개량공사완료 통보

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0962016006364
처리일자	2016년 01월 28일 14 시 00 분
공사장소	서울특별시 은평구 은평로16길 22-7 2층 2호 ( 응암동 ) ( 03471 은평구 응암동 48-5 2호 2층 )
소유자성명 (건물주)	이보희	연 락 처	*************
공사방법	갱생	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/01/26		검사일	2016/01/28		검사자	강철운
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	대연엔지니어링		주 소	10552 경기도 고양시 덕양구 원흥동 319-2
	대표자	강돈수		전 화	*************
검사방법	현장방문하여 육안 확인 및 사진 촬영.
검사결과	공사완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							강철운				시설관리팀장					이준호					시설관리과장					01/28 유인행
협조자
시행			시설관리과-2918										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3691							/전송			3146-3739					/														/	부분공개(6)