수질검사 결과 보고(01.28.)

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
박명우	이동조	01/28 代김종진
협 조

문서번호 :	행정지원과-2045

시민들이 안전하고 깨끗한 수돗물을 음용할수 있도록 공공기관에 설치된 음수대 수질검사를 아래와 같이 실시하고 그 결과를 보고합니다.

2016. 01. 28.

보고자 : 임기제 마급  박명우

○ 2016년 1분기 공공기관 음수대 수질검사 현황

□ 검사일자 : 2016. 01. 28.(목)

□ 검사대상 : 서울시 데이터센터

□ 검사결과 : 1개소(적합 3개소, 사용중지 0개소)

□ 검 사 원 : 시간선택제 임기제 마급 박명우, 최국현

□ 검사항목 : 5개 항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

붙 임 : 공공기관 음수대 수질검사 결과 1부.  끝.