문서번호	시설과-442
결재일자	2016.1.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장
최지효	현호재	01/28 진병규
협 조
	주무관		이전호

공원내 상수도 누수 긴급보수 완료보고

2016. 1

동부공원녹지사업소

(시   설   과)

공원내 상수도 누수 긴급보수 완료보고

보라매공원내 쓰레기적환장 앞에 매설된 상수도에서 누수가 발생하여 긴급보수 완료하고 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		정 비 개 요

❍ 건    명 : 보라매공원 적환장 앞 녹지대 상수도 누수 긴급보수

❍ 발생원인 : 누전으로 인한 배관 손상에 따른 누수발생

❍ 정비내용 : 손상부위 절단 후 배관 교체 및 연결, 원상복구

❍ 소요예산 : 2,640,000원 (※산출기초조사서 붙임)

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원녹지관리 수준향상, 공원관리 및 도시녹화지원, 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 공공운영비

❍ 정비업체 : *************

- 주    소 : ********************************

- 계좌번호 : *****************************

❍ 정비일자

-  2016. 1.   8 : 상수도 긴급보수

-  2016. 1. 17 : 포장복구

❍ 검 수 일 : 2016. 1. 28 (채주 청구 1. 27)

Ⅱ		행 정 사 항

❍ 상기 내용과 같이 상수도 보수가 완료되었으므로 채주의 청구에 의거 보수비를 지급코자 함.

붙임 : 1. 산출기초조사서(견적서, 통장사본, 사업자등록증 포함) 1부.

2. 전자세금계산서 1부

3. 작업사진 1부.  끝.