		강동수도사업소
CU********8*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	1012016005441	신청일자	2016년 01월 28일
누수위치(주소)	*********************************************************
신청인	***	***	****
신청인(주소)	**************************************************
현장도착시간	10시 30분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	Y
조사자	이덕규	처리일자	2016년 01월 28일
처리결과	40mm주계량기 정상출수(옥내결빙) 계량기 동파로 수전팀 이첩

끝.

주무관							이덕규				주무관					김용현					급수운영과장					01/28 전명수
협조자
시행			급수운영과-1651										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02) 3146-5144							/전송			02) 3146-5189					/														/	부분공개(6)