문서번호	토질재료시험과-215
결재일자	2016.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토질재료시험과장
이강주		01/28 최용철
협 조

“품질시험 장비 및 기구”

정기점검(1월) 결과 보고

2016. 1.

토질재료시험과

“품질시험 장비 및 기구”

정기점검(1월) 결과 보고

품질시험 장비 및 기구에 대하여 효과적이고 안전하게 유지관리를 위해 실시한 정기점검 결과 보고 임.

Ⅰ

추진근거

❍ 품질시험 장비 및 기구 정기점검 계획(토질재료시험과-375, 2015.02.09)

Ⅱ

점검개요

□ 점검대상 : 총57종 135대

❍ 토질시험 장비 및 기구 : 31종 89대

❍ 재료시험 장비 및 기구 : 26종 46대

□ 점검기간 : 2016.1.25.~ 1.27 (3일간)

□ 점검방법 : 담당자별 세부점검표에 따라 점검 실시

Ⅲ

점검결과

❍ 점검결과

계	양 호	고 장	비 고
135대	133대	4대(항온수조, 역청다짐기, 수조용 히터 2개)	2016년 1월 수리예정 (히터 2개 불용대상)

붙임 : 점검결과 보고서(담당자별) 각 1부.  끝.