출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	윤근식	김태형	01/23 안재엽

	명에 의하여 2014.01.23.음청식 누수탐지 및 옥외민원탐지 현장점검차 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014.01.23.
보 고 자 : 지방기계운영주사 성명 : 윤 근식.

보 고 내 용
일 시	2014.01.23. 09:30 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - 동대문구 휘경동119-21:탐지 - 성동구 하왕십리동973-12:민원 - 동대문구 장안동50-3:탐지(간선도로,누수취약지구) □ 점검결과 및 조치계획 - 동대문구 휘경동119-21:탐지 적출 - 성동구 하왕십리동973-12:옥내 누수 - 동대문구 장안동50-3:누수 이상없음
비 고