문서번호	시설과-649
결재일자	2016.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★기전팀장	북서울꿈의숲관리사무소장	시설과장	중부공원녹지사업소장
강민수	이정환	김한준	01/28 이용태
협 조
	관리팀장		김환형

『남산 및 북서울꿈의 숲 전망대』

경사형 승강기 순찰 점검 계획

2016. 01.

중부공원녹지사업소

시 설 과

『남산 및 북서울꿈의 숲 전망대』

경사형 승강기 순찰 점검 계획

남산 및 북서울꿈의 숲 전망대 경사형 승강기를 이용하는 관광객과 장애인, 노약자등 교통약자의 이동편의로 운행중인 경사형 승강기를 아래와 같이 수시로 순찰 점검하여 사전에 안전사고를 예방하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 시설개요

구분	남산 경사형 승강기	북서울꿈의 숲 경사형 승강기
위치	남산3호터널 옆	전망대(옥내)	전망대(옥외)
연장	연장 63m (경사25도)	연장46.7m(경사31도)	연장67m(경사21.6도)
규모	20인승, 로프식	20인승, 로프식	20인승, 로프식

【상부승강장】	【하부승강장】	【승강기 카】

□ 운영 관리 용역 현황

용역기간 : 2016.1.1. ~ 2016.12.31.

용역업체 : ㈜금호엘리베이터(대표:이근희)

운영시간 : 09:00~23:00(남산 오르미), 09:00~22:00(북서울꿈의 숲 전망대)

※ 정기안전점검에 따른 운영 일시중지 : 매주 월요일(09:00~13:00)

경사형 승강기 점검 내용 : 별첨 참조

□ 순찰 점검 개요

순찰 점검 종류 : 매일 2회이상, 수시 점검, 주 점검

점 검 자 : 소장 외 6명

구 분	남산 경사형 승강기	북서울꿈의 숲 경사형 승강기
매일 점검	담당자 기계8급 정동우	담당자 기계8급 김요석
수시 점검	소장, 시설과장, 공업6급 강민수	소장, 북서울꿈의숲 소장, 녹지6급 김환형
주 점검	공업6급 강민수, 기계8급 정동우	녹지6급 김환형, 기계8급 김요석

□ 순찰 점검 내용

기계, 전기, 통신등 승강기설비 유지관리 상태

일상점검, 주점검, 월 점검, 정기점검 등 이행 여부

승강기 및 주위청소(제설작업 등)

시설물 이용시민 편의제공 여부

기타 근무자 정위치 근무 확인 및 안전관리에 대한 교육 등

□ 행정사항

순찰 점검중 지적사항에 대하여 서는 즉시 용역업체에 조치 지시.

순찰 점검 후 현장 근무일지에 기록

유지관리 용역업체 근무자 지도 감독 등

붙임 : 경사형 승강기 순찰 점검 내용 1부. 끝.