출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	01/29 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 금천구 시흥대로41길 40 시티뷰3차 오피스텔에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 01. 28.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 01. 28

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-01-28) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 23487417 /  구경 : 50㎜  /  업종 : 일반용

나. 주   소 : 금천구 시흥대로41길 40 (시흥동 987-14)

다. 성   명 : 시티뷰3차관리사무소 (이형종 *************, 803-0360)

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	총 연면적6,876㎡ 2개동(각각 10층), 72세대가 거주하고 있는 오피스텔로 일반용 수전임.

- 143,859㎥ (1/28) - 143,576㎥ (1/20) = 283㎥,

283㎥ ÷ 8일 × 61일 = 2,157㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 12월납기 사용량 급증으로 누수를 의심하고 누수탐지 실시, 지하기계실 저수조 볼탑고장으로 계속적으로 넘쳐흐름. 1월초 저수조 볼탑 교체수리함. (업체:엔피스그린)

건물	수리현장	1/28 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 15.9.27, 15.11.27, 16.1.27 정기검침시 누수격증으로 인한 요금으로 작년동월(14년10월,12월) 사용량을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -3,440,720원

비  고

현장확인 참여자 : 이형종 *************, 803-0360