급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
박찬삼	최동원	01/23 정의석
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 01. 23
보고자 : 환경 7급 박 찬 삼

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2014. 01. 23(목)

□ 검 사 자 : 박찬삼, 박순덕

□ 검사대상(위치) : 자운고등학교 1개소 1개지점

□ 수질검사 결과

시설물명	주 소	봉인시간 채수시간	채수지점	수질검사 결과
				탁도(NTU)	pH
자운고등학교	도봉구 창4동 1번지	오전 09:55	본관 1층 행정실	0.74	7.3
		오후 16:00

□ 보고자 의견

- 채수된 시료는 중부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.`