	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재방어검토회의 결과보고(노원구 공릉동 362-3)

1. 검토회의

일     시 : 2016. 1. 28.(목)17:40 ~ 18:00

참석인원 : 18명

2. 화재발생 현황

발생일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2016.1.25.	08:24	08:24	08:29	08:41

가. 시 간

위 치	건 물 구 조	용 도
노원구 공릉동 362-3 1층 핀컴포트 매장내	철근콘크리트조	근린생활시설

나. 장 소

다. 원인 및 개요 : 상기 장소에서 화염과 연기가 분출되고 있는 상황

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음(사망 : 명, 부상 : 명)

2) 재산피해 : 80만원

3) 기    타 :

3.출동인원및장비

가. 인 원 : 3명(공릉대)

나. 장 비 : 1대(구급차량)

4. 수리 현황

- 소방용수 지상식 3165호 점유함

5. 화재방어활동

- 출동중 교통상황 : 출동중 특이사항 없음

- 최초 목격상황 : 상기 장소에서 화염과 연기가 분출되고 있는 상황

- 현장 활동상황 : 공릉펌프,탱크차량 기타출동으로 선착대(현장대응단,하계대,구조대)현장도착하여

화염과 연기가 분출되고 있는 상황으로 절단기 및 파괴기구 사용하여 진입후 화점집중 방수실시함

- 각 조별 임무 기록

о 구급대원 : 최초 화재상황 보고 및 응급처치, 지상식소화전 점유 등

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 아침시간에 점포가 잠겨있어 출입문을 파괴후 진압활동을함	신속한 출입문개방 및 인명검색 실시 연소 확대 방지를 위한 경계 관창 배치

7. 위치도 및 작전도

위치도	회의사진
작전도(평면도)

끝.

담당자	김덕영		1팀장	민대식		센터장	01/29 김승한
협조자
시행	공릉119안전센터-400	(		)	접수		(		)
우	01803	서울특별시 노원구 화랑로 482 (공릉동)	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-976-0119	/전송	02-975-0616	/	kdy7041@seoul.go.kr	/	대시민공개