길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-2078

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	01/29 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	1/22(금)	1/23(토)	1/24(일)	1/25(월)	1/26(화)	1/27(수)	1/28(목)	계
2014년	101,329	99,891	107,329	110,420	96,076	100,762	96,576	712,383
2015년	67,081	96,231	96,819	87,530	69,752	85,900	94,289	597,602
증 ․ 감	-34,248	-3,660	-10,510	-22,890	-26,324	-14,862	-2,287	-114,781

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (1.15~1.21	금주 공급(㎥) (1.22~1.28)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
582,448	597,602	15,154	2.60

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 15,154㎥(2.60% 증가)

- `16.1월 현재 전년 대비 공급량 :–584,839㎥(감소)

- 특이사항없음