문서번호	정수운영과-1163
결재일자	2016.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정지영		정선교	01/29 차윤기
협 조

탈수기 1호기 유압배관 파손에 따른 점검계획

2016. 1.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

탈수기 1호기 유압배관 파손에 따른 점검계획

환경

탈수기 1호기 유압배관 파손되어 수리 및 교체하고 시설 전반에 대한 점검을 실시하여, 안정적인 배출수처리시설 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		파 손 현 황

□ 파손일시 : 2016. 1. 29.(목)

□ 내 용

○ 탈수기 1호기 운전 중 유압배관 조인트 부분 파손

※ 유압펌프 역할 : 여판 압착 및 여판 개판 등

○ 파손사진

탈수기 1호기 유압배관	탈수기 1호기 유압배관

Ⅱ		조 치 계 획

□ 탈수기 1호기 유압배관 제작 및 교체

□ 탈수기 설치업체 시설점검 의뢰

○ 점검예정일 : 2016. 2. 2.(화)

○ 점검업체 : ㈜유니온

○ 점검내용

- 유압펌프 가동상태 확인

- 배관 오일 누유 여부 확인 등