문서번호	시설관리과-2594
결재일자	2016.1.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	동부수도사업소장
박종일		최명익	01/29 代서수철
협 조
	급수운영과장			오기석
	수질팀장			이해원
	주무관			손종백
	주무관			김정은

2016년 저수조 급수학교

저수조 위생관리 실태점검 계획

동부수도사업소

시 설 관 리 과

2016년 저수조 급수학교

저수조 위생관리 실태점검 계획

학교 음용환경 강화를 위해 저수조 급수학교의 저수조   위생조치를 철저히 하도록 지도·감독코자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ 계획설계과-779호(’16.01.26)

[’16년 저수조 급수학교 개학 직전·후 청소안내 및 위생관리 실태점검 실시]

Ⅱ		학교 급수 현황

❍ 학교 현황 : 177개교(전체1,344개교의 13.2%)

(’15.12.31현재)

구분		계	초교	중교	고교	기타	비고
계		177	86	52	37	2
시설 관리과	소계	94	44	29	21
	동대문구	47	21	15	11
	중랑구	47	23	14	10
급수 운영과	소계	83	42	23	16	2
	광진구	45	22	12	9	2
	성동구	38	20	11	7

※ 기타(2개소) : 서울광진학교, 선화예술학교

❍ 급수방식 현황

- 직 결 급 수 : 130개교(73.4%)

- 저수조급수 :  47개교(26.6%)

❍ 음수대 설치 현황

- 음수대 설치 학교 : 136개교(76.8%)

․ 직결급수 학교 : 103개교(75.7%)

․ 저수조급수 학교 :  33개교(24.3%)

- 음수대 미설치 학교 : 41개교(23.2%)

․ 직결급수 학교 : 27개교(65.9%)

․ 저수조급수 학교 : 14개교(34.1%)

❍ 사업소 저수조 급수학교 현황

(단위:개교)

구 분	급수방식			음수대 설치			비고
	소계	직결	저수조	소계	설치	미설치
소계	177	130	47	177	136	41
시설관리과	91	69	22	94	70	24
급수운영과	86	61	25	83	66	17

Ⅲ		저수조 급수학교 위생조치 지도․감독 계획

❍ ’15년 하반기 저수조 위생관리 실태점검 결과 지적사항 조치 이행

※ 우리사업소 지적사항 없음

❍ 개학 직전·후 저수조 급수학교(47개교) 저수조 청소 유도

- 청소시기 : 겨울방학(2~3월), 여름방학(8~9월)

- 방    법 : 직접 방문 또는 우편 등으로 청소 안내

※ 교육청 협조 요청 : 본부에서 기 시행(계획설계과-815호, ’16.01.26)

- 결과제출 : 겨울방학 4. 5까지/여름방학 10. 5까지<제출양식 붙임 2>

❍ 개학 직전·후 저수조 청소 미실시 학교에 대한 저수조 위생관리 실태점검

- 점검기간 : 상반기 4. 15.까지, 하반기 10. 15.까지

- 점 검 자 : 시민평가단(2명) + 수도사업소 직원(1명)

- 점검내용 : 개학 직전·후 청소 독려, 저수조 청소 및 관리 상태,

위생상태 점검 등

- 결과제출 : 상반기 4. 20까지/하반기 10. 20까지<제출양식 붙임 3>

❍ 음수대 미설치 저수조 급수학교(14개교) 집중 위생관리

- 아리수품질확인제 수질검사 실시(행정지원과 협조)

․ 검사기간 : 개학 직전 연 2회(겨울방학 2월, 여름방학 8월)

․ 검사기관 : 수질팀

․ 검사항목 : 5개 항목(잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리)

․ 결과제출 : 겨울방학 3. 5까지/여름방학 9. 5까지<제출양식 붙임 4>

- 저수조 위생관리 실태점검 실시

․ 검사기간 : 상반기(4~6월), 하반기(10~12월)

․ 점 검 자 : 시민평가단(2명) + 수도사업소(1명)

․ 점검내용 : 저수조 청소 및 관리 상태, 위생상태 점검 및 관리자

교육 이수 여부 등

․ 결과제출 : 여름방학 7. 5까지/하반기 1. 5까지<제출양식 붙임 3>

붙임  1) 학교 급수방식 및 음수대 설치 현황(’15. 12월 말 기준) 1부

2) 개학 직전·후 저수조 청소 결과(제출양식) 1부

3) 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과(제출양식) 1부

4) 음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 결과(제출양식) 1부.  끝.