다 듣겠습니다. 더 빨라집니다. “응답소”
	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	한파관련 동파로 인한 소방시설 고장 대상물 알림

1. 예방과-1808(2016.1.18.)호 「한파특보 대비 화재에방순찰 및 소방시설 안전관리 강화 알림」와 관련입니다.

2. 한파 특보 기간중 동파로 인하여 소방시설(옥내소화전, 물탱크 등)이 고장이 발생한 대상을 알려드리오니 각 부서에서는 참고하시어 해당업무 수행에 차질이 없도록 적의 조치하시기 바랍니다.

▢ 동파로 소방시설 고장 건물(2개소)

대 상 명	주 소	연락처	비 고
원묵 중학교	신내로 23길57 (구.묵동 12)	2094-9808	물탱크 결빙으로 기동·보조펌프 고장
면목한신아파트	중랑천로 20 (구.면목동 193-1)	496-8158	옥내소화전 동파

3. 행정사항

○ 현장대응단 및 119안전센터에서는 복구 전, 대상 건물에 화재발생시 소방시설 고장을 감안하여 신속한 초기 진압이 이루어 질 수 있도록 조치하고

○ 검사지도팀에서 신속히 소방시설이 복구될 수 있도록 독려 및 수리 완료후 검사를 실시 완전한 기능을 유지토록 하며

○ 예방팀에서는 조속한 시일내 복구될 수 있도록 공한문을 발송 바람.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
담당자	장병일		예방팀장	김경환		예방과장	01/29 허병일
협조자
시행	예방과-1845	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시노원구한글비석로1길 8노원소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02)978-8119	/전송	02)979-6119	/	moonstar65@seoul.go.kr	/	부분공개(7)