		강서수도사업소
CU********9*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 교체 공사완료 통보(화곡본동 50-120 거성빌라 7동 201호)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0972016007581
처리일자	2016년 01월 29일 15 시 12 분
공사장소	강서구 초록마을로 65 ( 07677 서울 강서구 화곡본동 50-120 거성빌라7동201호 )
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/01/29		검사일	2016/01/29		검사자	권혁주
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	대동설비		주 소	07708 서울 강서구 화곡동 1037-0
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장방문 후 육안으로 검사
검사결과	현장방문하여 육안으로 공사완료 상태 확인				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							권혁주				시설관리팀장					김근용					시설관리과장					01/29 이자원
협조자
시행			시설관리과-2420										(						)		접수												(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)																/
전화		02-3146-3996							/전송			02-3146-4039					/	hjkwon700@seoul.go.kr													/	부분공개(6)