비상구 관리실태 등 확인 조사서(서초현대렉시온)

대상명	서초현대렉시온		위 치	서초동 1338-20
대표자	허철	전화번호			처종(업종)	복합
규 모	R.C 25 / 4 층 연면적 43,294 ㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄 및 잠금행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	피난구 및 통로유도등 적정하게 설치되어 있으며 피난방향 적정함
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 및 장애물 적치행위 없음
방화셔터 작동여부	특이사항 없음
기타시항 (안내문배부,관계인 교육 등)	관계자에게 비상구 안전관리 안내문 배부 및 교육 실시함
참 고	특이사항 없음

결재	장비회계팀장		예방과장
	김선기		01/29 박태일
협조	남궁윤	홍성모