보 고 서

(관류보일러용 예열기 교체 계획)

시 행	원무과-1485
보존기간	년
결재일자	2016.1.29.
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	서무팀장	원무과장
	위재영	김용은	01/29 김석태

우리 어린이병원 난방 및 급탕의 열원을 생산 및 공급하고 있는 관류보일러용

예열기의 부식으로 인한 배관 누수가 발생함에 따라 보일러 효율이 떨어져

신속히 해당 부품 등을 교환하여 성능향상과 기기수명을 연장코자 함

□ 설비현황

품 명	규 격	대수	설치년도	용 도	비고
관류보일러	2톤	1대	2007년	온수 열원 생산

□ 교 체 일  : 2016. 2. 15.(월)

□ 교체대상 : 급수예열기 교체

□ 교체방법 : 노통보일러 2호기 가동한 후 해당 보일러 1호기 수리

□ 소요예산 : 금4,840,000원(금사백팔십사만원)

□ 계약업체 : ㈜부-스타(강남사무소)  대표 유승협

□ 계약방법 : 수의계약

※ 수의계약 사유 : 소액이며 해당 보일러 제조업체에 직접 수리 의뢰코자 함.

□ 예산과목 : 어린이병원 원무과, 전문특화된 의료서비스 제고, 어린이병원 진료

수준제고, 어린이병원청사시설운영관리, 일반운영비(공공운영비)

□ 기대효과 : 펌프 노후 부품 교체를 통해 수명연장 및 효율성 증대

붙임  교체대상 부품 사진 1부. 끝.