물품청구 및 불출

★주무관	주무관	정수시설과장
오재명	전준원	01/29 남효돈

품명	규격	단위	수량	불출	재고	비고
베어링	6202	개	23	10	13	샘플링펌프
베어링	6203	개	51	11	40	샘플링펌프
베어링	6205	개	10	4	6	샘플링펌프
베어링	6228	개	6	6	0	취수장
베어링	6324	개	2	2	0	취수장
베어링	6326	개	3	3	0	취수장
베어링	NU326	개	1	1	0	송수실
보조접점	AU-4	개	13	2	11	취수장
니플	단, 40㎜	개	4	1	3	취수장
소켓	15㎜	개	12	2	10	약품실
PVC볼밸브	50㎜	개	10	1	9	약품실
PVC후렌지	50㎜	개	3	2	1	약품실

상기 물품을 정히 수령함

2016년 1월 29일

확인자  오재명