“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	용산소방서
수신	용산구청장(건축디자인과장)
(경유)
제목	대수선(용도변경)허가 신청에 따른 협의 회신(*****************)

1. 용산구청 건축디자인과-1549(2016.1.21.) 「대수선(용도변경)허가 신청에 따른 협의(************)」와 관련입니다.

2. ***************** 소재 대수선(용도변경)허가 신청 협의에 대한 관련법령 등 검토 결과를 다음과 같이 회신 합니다.

가. 검토결과: 동의

나. 건 축 주: *****

다. 건축개요: 지하1층/지상5층, 연면적 2,709.86㎡

라. 용   도: 근린생활시설

마. 행위내용

- 대수선 : 지1층~5층 내력벽, 보, 방화구획, 계단해체 및 보강 증설

- 용도변경

기존 건축물 개요		구분		신고 건축물 개요
용도	면적(㎡)	층구분	건축구분	용도	면적(㎡)	면적증감(㎡)
주차장	432.16	지1층	대수선, 용도변경	주차장	414.47
관리실,발전기실,펌프실	56.98			관리실,발전기실,펌프실	74.67
창고	28.00			창고	-
주택	264.45	1층	대수선, 용도변경	근린생활시설(일반음식점)	440.94	-6.3
사무소	182.79
사무소	451.29	2층	대수선, 용도변경	근린생활시설(일반음식점)	419.45	-31.84
주차장	347.17	3층	대수선, 용도변경	근린생활시설(일반음식점)	449.49	-6.3
소매점	78.12
창고	30.50
일반음식점	229.46	4층	대수선, 용도변경	근린생활시설(일반음식점)	449.49	-6.3
사무소	174.83
주차장	51.50
주택	280.53	5층	대수선, 용도변경	근린생활시설(일반음식점)	432.90	-12.99
사무소	165.36
변전시설	20.42 (연면적제외)	옥탑층	대수선, 용도변경	변전시설, E/V기계실	54.16 (연면적제외)	+33.74

3. 협조사항

가. 화재시 연소확대 방지를 위해 불연재료 이상의 건축물 마감재 사용 적극 권장

나. 화재와 관련된 피난 · 방화구조 등의 기준 건축법령 준용

다. 고가사다리차 등 소방차량의 유효한 접근과 화재진압시 장애가 발생하지 않도록 진입로 및 공지 확보

4. 설계변경 · 증축 등으로 인하여 소방시설의 변경 · 연면적 또는 건축구조의 변경 등 동의 내용이 달라지는 때에는 그 변경된 내용에 대하여 동의를 다시 받으시기 바랍니다.

붙임  건축허가 동의 통보서 1부. 끝.

	용산소방서장
★담당자	석기원		예방팀장	박숙자		예방과장	01/29 이은와
협조자
시행	예방과-1193	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	797-0119	/전송	749-1977	/	29543@seoul.go.kr	/	부분공개(6)