대수선(용도변경)***********************)

결재	★담당자	예방팀장	예방과장
	석기원	박숙자	01/29 이은와

1. 용산구청 건축디자인과-1549(2016.1.21.) 「대수선(용도변경) 신청에 따른 협의(이태원동 228-6외1)와 관련입니다.

2. 대수선(용도변경) 신청 소방협의에 대한 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.

*****************

*****

씨라이트 **

***

근린생활시설

******

**********************

***

㈜씨라이트

****

*****************대수선 및 용도변경

****

760㎡

****

455.79*

***

2,709.86*

**************

*****

㈜성신기계설비

㈜원이엔씨

***

서울시 광진구 능동로 345

서울시 송파구 양재대로 62길 17

***

김영원

임형관

*****

일반*******

(기계,전기)

***

박수석

남승장

****

02-486-7904

02-401-3944

****

광진1991-11

송파2003-28호

*****

****

****, 옥내소화전설비, 스프링클러설비

****

자동화재탐지설비, 시각경보기

****

피난기구(완강기), ***

******

해당없음

******

****

******

허가 건축물
기존 건축물 개요		구분		신고 건축물 개요
용도	면적(㎡)	층구분	건축구분	용도	면적(㎡)	면적증감(㎡)
주차장	432.16	지1층	대수선, 용도변경	주차장	414.47	-
관리실,발전기실,펌프실	56.98			관리실,발전기실,펌프실	74.67
창고	28.00			창고	-
주택	264.45	1층	대수선, 용도변경	근린생활시설(일반음식점)	440.94	-6.3
사무소	182.79
사무소	451.29	2층	대수선, 용도변경	근린생활시설(일반음식점)	419.45	-31.84
주차장	347.17	3층	대수선, 용도변경	근린생활시설(일반음식점)	449.49	-6.3
소매점	78.12
창고	30.50
일반음식점	229.46	4층	대수선, 용도변경	근린생활시설(일반음식점)	449.49	-6.3
사무소	174.83
주차장	51.50
주택	280.53	5층	대수선, 용도변경	근린생활시설(일반음식점)	432.90	-12.99
사무소	165.36
변전시설	20.42 (연면적제외)	옥탑층	대수선, 용도변경	변전시설, E/V기계실	54.16 (연면적제외)	+33.74

다. 검토의견

- 본 건축물의 건축허가 협의건에 대하여 설계도서 등을 검토한 바 리모델링 하면서 대수선 및 용도변경으로 연면적이 증가하고 기존 소방시설(펌프, 배관등)을 철거후 교체, 화재예방,소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조(건축허가 등의 동의) 및 같은법 시행령 제12조(건축허가 등의 동의대상물의 범위 등), 제15조(특정소방대상물의 규모 등에 따라 갖추어야 하는 소방시설 등) 및 같은법 시행규칙 제4조(건축허가등의 동의요구)의 규정에 적합하므로 허가 동의함이 가하다고 판단됩니다.