	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	제2롯데월드타워 가설소화전 방수훈련 결과보고

1. 재난관리과-390(2016. 1. 14.)호『제2롯데월드타워 가설소화전 방수훈련(20차)』과 관련입니다.

2. 위와 관련 운동장119안전센터 제2롯데월드타워 가설소화전 방수훈련을 붙임과 같이 보고합니다.

-   아   래    -

가. 훈련일시 : 2016. 1. 28(목). 14:00~16:00(2시간)

나. 대 상 명 : 제2롯데월드타워 공사장

다. 동    원 : 펌프차량 및 탑승인원

라. 훈련내용

◦ 공사장(114층) 가설소화전 방수훈련

◦ 무전기 교신(TRS/UHF) 및 점검

◦ 피난안전구역(22층) 및 타워방재실 방문 견학

◦ 기타 소화기 등 소방시설 확인 등

붙 임 :  훈련결과(운동장119안전센터) 1부.  끝.

	종합운동장119안전센터장
담당자	박성호		진압3팀장	강봉수		센터장	01/29 김칠회
협조자
시행	종합운동장119안전센터-527	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-2203-2380	/전송	02-417-0119	/	psh82119@seoul.go.kr	/	대시민공개