		중부수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	004722989	고객접수번호	0912016005994
수용가명	박순옥외 1명	민원신청일	2016년 01월 28일
수용가주소	서울특별시 중구 청구로22길 26 2층 (신당동) ( 04613 중구 신당동 304-653 2층 )
신청인	***	******	****
계량기구경	****	**	*******
최초개전일자	********	****	***********
현장방문일시	10시 10분	현장출동자	박충기
입회자	박순옥	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	13mm 앵글밸브 너트조임으로 정상출수함

끝.

주무관							박충기				급수운영과장					01/29 김수영
협조자
시행			급수운영과-2118										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02-3146-2153							/전송			02-3146-2189					/	pck5879@hanmail.net													/	부분공개(6)