문서번호	정수과-497
결재일자	2016.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김동선		01/29 이태일
협조
	전문관		조평대

정수약품(Cl2) 관리대장

2016. 01.

구의아리수정수센터

(정수과)

2016년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
01/	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									22,213
1	0	0	0	77	76	75	80	308	21,905
2	0	0	0	82	80	79	83	324	21,581
3	0	0	0	85	84	82	86	337	21,244
4	0	0	0	87	86	76	82	331	20,913
5	0	0	0	98	92	80	87	357	20,556
6	0	0	0	104	98	84	91	377	20,179
7	0	0	0	114	105	86	93	398	19,781
8	0	0	0	112	105	82	78	377	19,404
9	0	0	0	108	100	78	76	362	19,042
10	0	0	0	105	116	84	90	395	18,647
11	0	0	0	106	115	88	91	400	18,247
12	0	0	0	92	111	86	91	380	17,867
13	0	0	0	88	106	87	92	373	17,494
14	0	0	0	87	103	90	95	375	17,119
15	0	0	0	83	97	86	90	356	16,763
16	0	0	0	85	99	89	92	365	16,398
17	0	0	0	95	106	98	101	400	15,998
18	0	0	0	88	93	85	95	361	15,637
19	0	0	0	88	104	89	91	372	15,265
20	0	0	0	93	108	92	101	394	14,871
21	0	0	0	110	119	98	104	431	14,440
22	0	0	0	112	120	96	103	431	14,009
23	0	0	0	111	119	94	104	428	13,581
24	0	0	0	114	121	96	106	437	13,144
25	0	0	0	108	121	104	111	444	12,700
26	0	0	0	116	107	99	105	427	12,173
27	0	0	0	109	121	105	112	447	11,726
28	0	0	0	103	106	102	112	433	11,283
29
30
31
계	0	0	0	2,760	2,918	2,490	2,642	10,820	15년 이월
소 계	0	0	0	2,760	2,918	2,490	2,642	10,820	22,213
합 계	0	0	0	2,760	2,918	2,490	2,642	10,820

끝.