함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/28)

1. 2016.01.28.(목) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2016-01-28-(목) (A)		410,404	138,474	92,488	24,733	135,731	18,978
2016-01-27-(수) (B)		420,215	142,829	98,414	30,277	136,474	12,221
전년도	2015-01-28-(수) (C)	376,356	109,764	96,153	13,123	149,914	7,402
01-28(목)	전일대비(A-B)	-9,811	-4,355	-5,926	-5,544	-743	6,757
차이량	전년대비(A-C)	34,048	28,710	-3,665	11,610	-14,183	11,576
2015년 평균		391,412	128,772	91,949	24,079	140,349	6,262
2015년 1월 평균		367,457	106,778	93,370	14,825	145,683	6,801
2016.01.01~금일 평균		379,653	127,786	86,999	24,447	124,631	15,790

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(01월28일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	손병대		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	01/29 정경효
협조자	급수운영과장	조상덕		요금과장	오현
시행	시설관리과-2397	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개