피난·방화시설 불시단속 조사서 ************

확인일:2016. 1. 27.

대상명	********		위 치	용산구 ********
대표자	***	전화번호	***********		업 종	일반음식점
규 모	R.C 3/1층, 연면적 713㎡ (일부일 경우 : 사용층 2~3층, 사용면적 231㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	2층 비상구(전실도어) 폐쇄	과태료 부과 예정 (현지시정 완료)
물건적치 또는 장애물 적치행위	2층 비상구 전실내 물건 적재
유도등 점등 및 피난방향 적정성	특이사항 없음
방화셔터 작동여부	해당 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	비상구 관리 및 피난안내 교육
참 고	* 이태원 119안전센터와 합동 조사 실시

붙임  1. 자인서 1부.

2. 현장사진 1부.  끝

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박래성		김금숙		01/29 이은와
협조	임영운