문서번호	급수운영과-2513
결재일자	2016.2.1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
전성호		김홍준	02/01 박길영
협조	★주무관		김용섭
	주무관		백종호

예비준공검사 결과보고

(2015년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사)

2016.02.

서부수도사업소

(급수운영과)

예비준공검사 결과 보고

2015년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)에 대한 예비준공검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고함.

▢ 공사개요

◯ 공   사  명 : 2015년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

◯ 계 약 기 간 : 2015.05.11 ~ 2016.5.31

◯ 계 약 금 액 : 총부기금액 1,164,683,600원

◯ 계   약   자 : (주)해슬이앤씨 대표 고현문

◯ 금회 공사기간 : 2015.12.01 ~ 2016.01.21

▢ 예비준공검사 현황

◯ 일 시 : 2016. 02. 01(월)

◯ 예비 준공 검사자

- 발주청 : 급수운영과 시설주사보 전성호

급수운영과 시설주사보 백종호

급수운영과 시설주사보 김용섭

- 입회자 : (주)이준엔지니어링 정종천

◯ 예비 준공검사 내용

공 사 건 명	위 치	공 종	시공상태
상수도 급수공사	홍제동 136-10	포장 시공상태	이상없음
상수도 급수공사	남가좌동 355-4	포장 시공상태	이상없음
은평구 관내 긴급누수복구공	응암동 225-163	포장 시공상태	이상없음
상수도 급수공사	응암동 578-66	포장 시공상태	이상없음
상수도 급수공사	중동 116	포장 시공상태	이상없음
마포구 관내 긴급누수복구공사	성산동 50-12	포장 시공상태	이상없음

첨부 : 예비준공검사 사진대장 1부.   끝.