	송파소방서
수신	공간색칠 조민성 귀하
(경유)
제목	위험물 판매취급소 설치허가 알림(공간색칠)

1. 민원접수-605(2016.2.1.)호“위험물취급소 설치허가신청서”와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물 일반취급소 설치허가 신청건에 대하여 서류검토한바 위험물안전관리법 제6조(위험물시설의 설치 및 변경등) 및 위험물안전관리법 시행규칙「별표14」판매취급소의 위치·구조 및 설비의 기준에 적합하여 설치허가를 통보하오니 제출된 도서의 내용과 같이 시공하신 후 시공후에는 완공검사를 신청하여 주시기 바랍니다.

가. 상 호 명 : 공간색칠

나. 소 재 지 : 서울시 송파구 백제고분로 167(잠실동)

다. 설 치 자 : 조민성

라. 설치내용

구분	위험물(품명)	허가량	용도	장소
위험물 제1종 판매취급소	제4류 제1, 2석유류 (도료류)	제1석유류 2,000ℓ 제2석유류 10,000ℓ (지정수량 20배 이하)	도료류(신나, 페인트 등) 위험물을 판매하는 판매취급소	1층

바. 설치 허가번호 : 제32-0999-160201호

사. 설치 허가일자 : 2016. 2. 1.  끝.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오.적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1984 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	송파소방서장
담당자	강휘석		위험물안전팀장	이원희		예방과장	02/01 박성진
협조자
시행	예방과-2637	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로 51길 56(마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4109	/전송	02-3402-1190	/	19484@seoul.go.kr	/	대시민공개