출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	경택중	김진국	02/01 서경만

명에 의하여 염소분산주입시설 북악(유입) 배수지 점검과 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 2. 1.

보고자  공업7급 경 택 중

중부수도사업소장 귀하

□ 출장일시: 2016. 2. 1.(월) 09:30 ~ 11:30

□ 출장장소: 북악(유입) 배수지

□ 출 장 자: 환경6급 박은선, 공업7급 경택중

□ 출장내용

○ 염소분산주입시설 북악(유입) 배수지 점검

- 북악(유입) 배수지 정수 유입 배관 볼밸브(∅15) 설치

- ㈜아가피아 건설 직원2명

□ 조치

○ 북악(유입) 배수지 정수 유입 배관 볼밸브(∅15) 설치 완료.  끝.