비상구 관리실태 등 확인 조사서

결재	담당자	진압1팀장	센터장
	정석구	이병용	02/01 류인엽

대상명	마우스래빗(구.테라스)		위 치	광진구 화양동 5-14
관계자	김종진	전화번호	462-4105	처종(업종)	일반음식점
규 모	양식 R/C조 슬라브가 2/1 층 연면적 201.07㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위없음	비상구 폐쇄․ 잠금 등 법령위반 행위금지토록 지도함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 없음	비상구 훼손등 법령위반 행위 금지토록 지도함
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 또는 장애물 설치없음
비상구 변경행위	비상구 변경행위 없음	비상구 변경등 법령위반 행위 금지토록 지도함
특이사항	특이사항 발견치 못함
참 고

확인일 : 2016. 1.  12.             확인자 : 소방위 홍상국

소방위 이기현